OBRA: QUADRA COBERTA COM ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUN. DE SÃO PEDRO DA CIPA

| QUADRO RESUMO – CONEXÕES SÓLDÁVEIS PARA ÁGUA FRIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNIDADE |  | QUANTIDADE |  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | UN |  | 33,00 |  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM | UN |  | 3,00 |  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM | UN |  | 15,00 |  |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM | UN |  | 2,00 |  |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 | UN |  | 12,00 |  |
| JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 | UN |  | 2,00 |  |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM | UN |  | 6,00 |  |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM | UN |  | 4,00 |  |
| TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, | UN |  | 5,00 |  |
| TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM | UN |  | 4,00 |  |
| TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM | UN |  | 1,00 |  |
| TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 | UN |  | 6,00 |  |
| LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, | UN |  | 8,00 |  |
| LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM | UN |  | 2,00 |  |
| BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM | UN |  | 1,00 |  |
| LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM | UN |  | 6,00 |  |
| REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. | UN |  | 8,00 |  |
| REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS | UN |  | 10,00 |  |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM | UN |  | 2,00 |  |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM | UN |  | 1,00 |  |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM | UN |  | 3,00 |  |
| REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, | UN |  | 2,00 |  |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 | UN |  | 28,00 |  |
| ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4 | UN |  | 9,00 |  |
| ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 | UN |  | 2,00 |  |
| ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 | UN |  | 2,00 |  |
| ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 | UN |  | 2,00 |  |
| ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 | UN |  | 2,00 |  |
| QUADRO RESUMO – CONEXÕES PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | QUANTIDADE |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, |  | UN |  | 2,00 |
| JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM |  | UN |  | 10,00 |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM |  | UN |  | 7,00 |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM |  | UN |  | 8,00 |
| JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM |  | UN |  | 2,00 |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM |  | UN |  | 12,00 |
| CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM |  | UN |  | 9,00 |
| TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM |  | UN |  | 5,00 |
| JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM |  | UN |  | 2,00 |
| JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM |  | UN |  | 2,00 |
| JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM |  | UN |  | 2,00 |
| JOELHO 90 GRAUS COM BOLSA PARA ANEL, EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS PARA ESGOTO SECUNDÁRIO - DN 40MM |  | UN |  | 10,00 |
| REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM |  | UN |  | 1,00 |