TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT.”

## 2. JUSTIFICATIVA

A justificativa da contratação está fundamentada na necessidade de garantir o pleno funcionamento, a eficiência energética e a salubridade dos ambientes climatizados, assegurando condições adequadas de conforto térmico e qualidade do ar para servidores, colaboradores e público em geral.

É sabido que as estações climáticas no Estado do Mato Grosso são bem intensas, com altas temperaturas, onde se exige que tenhamos um sistema de climatização adequado e que esteja em plenas condições de uso, de forma a manter um ambiente satisfatório para o bom desempenho dos servidores na realização de suas atividades.

Assim, a manutenção preventiva se faz necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em boas condições de utilização.

Já a manutenção corretiva justifica-se pelo fato da Prefeitura não dispor de mão de obra especializada, em seu quadro de servidores, para a realização de serviços de retificação ou substituição de peças e/ou componentes que porventura vierem a apresentar defeitos durante o funcionamento do sistema de climatização.

Trata-se de contratação de suma importância, haja vista que a Prefeitura Municipal possui em suas unidades de trabalho, muitos aparelhos de ar condicionado, aos quais deve ser assegurada manutenção preventiva e corretiva, visando manter a utilização dos mesmos em perfeitas condições de uso e durabilidade.

## 3. DAS ESPECIFICAÇÕES

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | CÓDIGO TCE-MT | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ##### SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 A 12.000 BTU'S,COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | 348790-3 (cód.: 1) | 10 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| 02 | ##### SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, 18.000 BTUS | 00036947 (cód.: 1) | 10 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| 03 | ##### SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, 24.000 BTUS | 00036948 (cód.: 1) | 10 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| 04 | ##### SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, TECNOLOGIA INVERTER, COM MANUTENCAO CORRETIVA, DE 30.000 A 36.000 BTUS | 00036950 (cód.: 1) | 10 | R$ 650,00 | R$ 6.500,00 |
| 05 | ##### SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT, COM CAPACIDADE DE 60.000 BTUS, COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA | 230343-4 (cód.: 1) | 2 | R$ 1.600,00 | R$ 3.200,00 |
| 06 | ##### SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERACAO - DO TIPO AR CONDICIONADO DE JANELA DE 7.000 A 18.000BTU, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA | 217716-1 (cód.: 1) | 8 | R$ 600,00 | R$ 4.800,00 |
| 07 | ##### SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR - CARGA DE GAS REFERIGERANTE R22/410 A - 7 A 12 BTU'S | 217716-1 (cód.: 1) | 10 | R$ 500,00 | R$ 5.000,00 |
| 08 | ##### SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR ​​- CARGA DE GÁS REFERIGERANTE R22/410 A - 18 A 24 BTU'S | 00024862 (cód.: 1) | 10 | R$ 600,00 | R$ 6.000,00 |
| 09 | ##### SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - DE CARGA E RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 28.000 A 36.000 BTUS. | 00028543 (cód.: 1) | 10 | R$ 700,00 | R$ 7.000,00 |
| 10 | ##### SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO/SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - SERVIÇO DE CARGA E RECARGA DE GÁS AR CONDICIONADO 38.000 A 60.000 BTUS. | 00028547 (cód.: 1) | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| 11 | ##### SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR ​​- DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA (INCLUSO PLACA) PARA EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR ​​SPLIT,TAMANHOS: 7.000 A 60.000 BTUS. | 00026156 (cód.: 1) | 10 | R$ 850,00 | R$ 8.500,00 |

Valor Total do Orçamento: R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).

Obs.: Caso os serviços propostos pela Licitante vencedora não atendam as especificações contidas no Processo e na Proposta, ou apresentem quaisquer desvios de padrão, a Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa os rejeitará, devendo a Licitante vencedora, providenciar a sua reformulação, dentro das especificações corretas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da comunicação feita por esta Prefeitura Municipal.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 A CONTRATADA se compromete a executar os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva em aparelhos de ar-condicionado de acordo com as normas técnicas vigentes, utilizando materiais, ferramentas e mão de obra qualificada.

4.2 Os serviços serão prestados conforme necessidade/demanda, através de solicitação decorrente do setor responsável.

4.3 É de responsabilidade da CONTRATANTE garantir o acesso livre e seguro aos locais onde os equipamentos estiverem instalados, bem como fornecer as condições mínimas necessárias para a realização dos serviços, tais como energia elétrica, iluminação e segurança.

4.4 A CONTRATADA não se responsabiliza por falhas nos equipamentos decorrentes de uso inadequado, má instalação prévia (quando não realizada pela CONTRATADA), falta de manutenção periódica, ou desgaste natural das peças.

4.5 Quaisquer peças ou componentes que necessitem substituição serão previamente orçados e apresentados à CONTRATANTE para aprovação. A substituição só será realizada mediante autorização expressa.

4.6 A garantia dos serviços realizados será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da execução, desde que observadas as condições normais de uso e conservação dos equipamentos.

5. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

5.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

5.1.1. Executar os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva dos aparelhos de ar-condicionado, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência e demais documentos que compõem o processo licitatório.

5.1.1.2 Disponibilizar equipe técnica qualificada e em número suficiente para o adequado atendimento das demandas, observando os prazos estabelecidos para atendimento e resolução de chamados.

5.1.1.3 Manter, durante toda a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, inclusive regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.

5.1.1.4 Cumprir rigorosamente os prazos de execução dos serviços, bem como os horários previamente agendados com a CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades previstas contratualmente.

5.1.1.5 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus integrantes ou equipamentos ao local do evento ou a terceiros;

6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

6.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias para a correta e eficiente prestação dos serviços contratados, incluindo o acesso aos locais e equipamentos objeto da manutenção.

6.2. Designar um responsável para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, registrando ocorrências, exigências e sanando dúvidas que possam surgir durante a vigência contratual.

6.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA conforme valores, prazos e condições estipulados no contrato, desde que observada a correta execução dos serviços e apresentação da documentação fiscal exigida.

6.4. Comunicar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades ou falhas verificadas na execução dos serviços, concedendo prazo razoável para correção.

6.5. Cumprir com as obrigações assumidas no contrato, incluindo aquelas previstas no edital e no termo de referência que o acompanha.

6.6. Exigir da contratada a comprovação de regularidade fiscal no que tange o recolhimento de INSS/ FGTS e CNDT.

7.  DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento à CONTRATADA será efetuado pela CONTRATANTE até, no máximo, 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, desde que estejam cumpridas todas as condições contratuais e legais, e mediante a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA.

7.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida de acordo com os serviços efetivamente prestados no período, conforme discriminado em pedido de compra devidamente assinada pelo responsável da CONTRATANTE.

7.3. A CONTRATANTE poderá reter o pagamento caso a CONTRATADA: a) Não comprove a regularidade fiscal e trabalhista no momento da emissão da fatura; b) Não tenha executado os serviços de forma satisfatória ou em desacordo com o contrato;

7.4. Ocorrendo erro na nota fiscal ou na documentação apresentada, o prazo para pagamento ficará suspenso até sua correção, não incidindo, neste período, qualquer encargo financeiro para a CONTRATANTE.

7.5. O pagamento será efetuado mediante depósito bancário em conta de titularidade da CONTRATADA, cujos dados deverão ser informados formalmente no início da vigência contratual.

8. DA VIGÊNCIA

8.1. A presente contratação terá o prazo de vigência por até 06 (seis) meses.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária, conforme informações obtidas através de contato com o Setor de Contabilidade desta Prefeitura;

Ficha 432- 01.09.01.15.122.0006.2273.0000.3.3.90.39.00 – GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – Manutenção e Encargos com Secretaria de Infraestrutura - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Ficha 337- 01.08.02.08.122.0013.2258.0000.3.3.90.39.00 – PROMOÇÃO SOCIAL PARA TODOS – Manutenção e Encargos com Secretaria de Assistência Social - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Ficha 215- 01.07.01.10.122.0012.2049.0000.3.3.90.39.00 – GESTÃO DO SUS – Manutenção e Encargos das Ações da Central de Regulação - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Ficha 012 - 01.02.01.04.122.0017.2004.0000.3.3.90.39.00 – ADMINISTRAÇÃO POPULAR – Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Ficha 063 - 01.05.02.04.122.0002.2008.0000.3.3.90.39.00 – AÇÃO ADMINISTRATIVA – Manutenção e Encargos com a Secretaria de Administração e Finanças - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

Ficha 146 - 01.06.01.12.361.0007.2358.0000.3.3.90.39.00 – MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO – Manutenção e Encargos com o Ensino Fundamental – Anos Iniciais - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.

11. FISCAL DO CONTRATO

11.1. A CONTRATANTE designará um servidor ou comissão, devidamente qualificado(a), para atuar como Fiscal do Contrato, responsável pelo acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação da execução dos serviços objeto deste contrato.

12. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

12.1. A proponente deverá declarar conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação e demais anexos que o integram.

12.2. O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como Encargos Sociais e Impostos etc.

São Pedro da Cipa - MT, 11 de abril de 2025.

ELIANA NOGUEIRA LEÃO DE MOARES

Secretária Municipal de Administração e Finanças